|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 吹出しの  設置場所 | 風量（㎥／ｈ） | 評価 | 備考 |
| １ | 1 | 220 | 合格 |  |
| ２ | 2 | 228 | 合格 |  |
| ３ | 3 | 218 | 合格 |  |
| ４ | 4 | 220 | 合格 |  |
| ５ | 5 | 216 | 合格 |  |
| ６ | 6 | 230 | 合格 |  |
| ７ | 7 | 245 | 合格 |  |
| ８ | 8 | 233 | 合格 |  |
| ９ | 9 | 229 | 合格 |  |
| １０ | 10 | 205 | 合格 |  |
| １１ | 11 | 211 | 合格 |  |
| １２ | 12 | 220 | 合格 |  |
| １３ | 13 | 227 | 合格 |  |
| １４ | 14 | 227 | 合格 |  |
| １５ | 15 | 229 | 合格 |  |
| １６ | 16 | 252 | 合格 |  |
| １７ | 17 | 230 | 合格 |  |
| １８ | 18 | 200 | 合格 |  |
| １９ | 19 | 200 | 合格 |  |
| ２０ |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |

MaHAt中間風量測定結果

|  |  |
| --- | --- |
| 測定日 | 2015年　4　月　　7日 |
| 件名 | K　　　　様邸 |
| 測定者 | 栗原　道雄 |